Образец №1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Относно: Публично състезание  по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

| № | Описание на документа | Вид на документа (копие или оригинал) и брой |
| --- | --- | --- |

Дата………………….. г.                        Подпис и печат: ……….……………..............

Име и фамилия на представителя на участника:

.................................................................................

Образец №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото техническо предложение  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

е подадена от

……………………………………………………………………, ЕИК…………...................

(наименование на участника)

и е подписана от……....................................…….......................................…………………..

……………………………………………………...................….…………........……………...

(име, презиме, фамилия)

в качеството му на ……………………...................….....………………………..…………..

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

Заявявам/е:

1. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

2. Предлагаме апаратура, както следва:

- марка..........................................., модел............................................

- марка..........................................., модел............................................

- марка..........................................., модел............................................

І. Анестезиологичен апарат със съвместими газов анализатор и пациентен монитор

Количество: 1 бр.

Производител:..........................................

Модел:.........................................................

Година на производство:.........................

| № | Изисквани технически параметри и характеристики: | Точни технически характеристики/ параметри на предлаганото медицинско оборудване: | Страница от каталог/ брошура |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анестезиологичен апарат, подходящ за възрастни и деца; |  |  |
|  | Нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток; |  |  |
|  | Електронно контролиране на зададените параметри; |  |  |
|  | Ротаметричен блок за кислород, сгъстен въздух и райски газ; |  |  |
|  | Гарантирано подаване на 23% О2 при газова смес кислород/райски газ; |  |  |
|  | Екран: не по - малък от 10“, с цветен дисплей; |  |  |
|  | Възможност за автоматично обдишване с атмосферен въздух при липса на свеж газ; |  |  |
|  | Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода; |  |  |
|  | Начин на доставяне на газовата смес при анестезиологичното работно място- С декуплиране на свежите газове |  |  |
|  | Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване; |  |  |
|  | Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване; |  |  |
|  | Допълнителен ротаметър за кислород с поток на свеж газ поне 0 до 10 L/min; |  |  |
|  | Автоклавируема компактна и мобилна обдишваща система; |  |  |
|  | Модул за отвеждане на отработените наркозни газове; |  |  |
|  | Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост поне 1,2 L; |  |  |
|  | Възможност за надграждане със система за използване на еднократни, предварително напълнени, канистри за абсорбент на въглероден двуокис; |  |  |
|  | Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител; |  |  |
|  | Бронхиална/ендотрахеална аспирация – вакуум; |  |  |
|  | Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри: |  |  |
|  | честота на дишане |  |  |
|  | налягане в дихателните пътища |  |  |
|  | тидален обем |  |  |
|  | минутен обем |  |  |
|  | РЕЕР |  |  |
|  | пиково налягане |  |  |
|  | FiO2 /инспираторна концентрация на кислород/ |  |  |
|  | Крива на налягането |  |  |
|  | Режими на обдишване: ръчно / спонтанно, oбдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/; |  |  |
|  | Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа мин. 45 минути; |  |  |
|  | Кислороден байпас с максимум поне 70 l/min; |  |  |
|  | Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата; |  |  |
|  | Режим на готовност (stand-by); |  |  |
|  | Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани; |  |  |
|  | Апаратът да бъде върху мобилна количка с поне 3 чекмеджета за аксесоари и заключващи се колела ; |  |  |
|  | Вентилаторът да отговаря на следните минимални параметри: |  |  |
|  | Еднократен дихателен обем при обдишване по обем: 20 – 1400 ml; |  |  |
|  | Дихателна честота: 4 – 60 bpm; |  |  |
|  | Съотношение вдишване към издишване (Ti:Te): 4:1 - 1:4; |  |  |
|  | Регулируем PEEP: 0 – 20 cmH2O; |  |  |
|  | Ограничаване на налягането Pmax: 15 – 70 cmH2O; |  |  |
|  | Инспираторна пауза: 0 – 50 %; |  |  |
|  | Инспираторен поток: 10 – 75 L/min; |  |  |
|  | Инспираторно налягане Pinsp: PEEP+5 до 65 cmH2O; |  |  |
|  | Софтуер / потребителски интерфейс на апарата на английски и на български език; |  |  |
|  | Апаратът да бъде окомплектован с: |  |  |
|  | Комплект пациентни шлангове за възрастни – 1 комл., силикон, с възможност за многократна стерилизация, |  |  |
|  | Шлангове за централно захранване с газове – кислород, въздух, райски газ и вакуум 3m |  |  |
|  | Шлаух за извеждане на отработените газове – 5m |  |  |
|  | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата. |  |  |
| Съвместим газов анализатор |  |  |  |
|  | Газов анализатор за инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран. |  |  |
| Съвместим пациентен монитор |  |  |  |
|  | Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 15”; |  |  |
|  | Компактни размери: не по – големи от в/ш/д 320 x 410 x 160 mm; |  |  |
|  | Тегло не повече от 7 kg; |  |  |
|  | Възможност за изобразяване на 11 криви в реално време; |  |  |
|  | Възможност за работа при: температура 5 - 40°C, влажност 25% - 80%; |  |  |
|  | Бутони за бърз достъп до основни менюта; |  |  |
|  | Калкулатор на дозиране на лекарства; |  |  |
|  | На екрана на монитора да се изобразяват данните от газовия анализатор с криви и стойности на СО2, О2, N2O и анестетици / Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран/; |  |  |
|  | Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 минути; |  |  |
|  | Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%; |  |  |
|  | Да измерва сърдечна честота в границите: |  |  |
|  | 15-300 удара в минута, |  |  |
|  | за деца: 15 – 350 удара в мин. |  |  |
|  | 16 различни анализа на аритмия; |  |  |
|  | Да има възможност за измерване на температура с два електрода едновременно; |  |  |
|  | Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа; |  |  |
|  | Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца; |  |  |
|  | ЕКГ: 3 отвеждания; |  |  |
|  | Аларми на приоритетен принцип: 3 нива на важност; |  |  |
|  | Функция Замразяване на екрана; |  |  |
|  | VGA видео изход; |  |  |
|  | Захранване: 100-240V, 50-60 Hz; |  |  |
|  | Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за 180 минути; |  |  |
|  | Вграден термопринтер за 3 криви; с възможност за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове; |  |  |
|  | В комплект с кабели и модули за измерване на: |  |  |
|  | EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор, кабелът да е за многократна употреба; |  |  |
|  | кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни, за многократна употреба; |  |  |
|  | нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни, за многократна употреба; |  |  |
|  | телесна тeмпepaтуpа – кожна, ректална, за многократна употреба; |  |  |
|  | Потребителски интерфейс на английски и на български език; |  |  |
|  | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата. |  |  |
|  | Компонентите – анестезиологичен апарат, газов анализатори и пациентен монитор да са произведени от един и същи производител и да са съвместими по между си; |  |  |

ІІ.  Многофункционален ултразвуков апарат

Количество: 1 бр.

Производител:..........................................

Модел:.........................................................

Година на производство:.........................

| № | Изисквани технически параметри и характеристики: | Технически характеристики/ параметри на предлаганото медицинско оборудване: | Страница от каталог/ брошура |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТНАТА ЧАСТ: |  |  |  |
|  | Съвременна диагностична система, с компактен дизайн и пригодена за работа в стационара и при леглото на болния. Възможност за стабилно позициониране чрез заключване на всяко от 4-те колела. |  |  |
|  | Ширината на апарата да не е по-голяма от 55 см и теглото на апарата да не е повече от 85 кг с цел лесно и удобно придвижване между леглата на болните |  |  |
|  | Да има плосък дисплей с размер ≥ 19“, висока резолюция ≥ 1280х1024 и ъгъл на видимост поне 120о ляво/дясно и 90о горе/долу. Мониторът да е подвижен в четири посоки с възможност за наклон от поне 110о и завъртане на поне 90о в ляво/дясно. |  |  |
|  | Да има поне четири активни конектора за включване на мултичестотни фазови, конвексни, линеарни, вагинални и обемни трансдюсери, както и конектор за трансдюсер тип „писалка“. |  |  |
|  | Да има минимум седем поставки за различни трансдюсери и ултразвуков гел. Лесно сваляеми и лесни за почистване. Специализирана стойка за ендокавитарен трансдюсер. |  |  |
|  | Да притежава контрол панел с вертикално регулиране с ход поне 14 см и завъртане в ляво и дясно от поне 45о. Наличие на QWERTY клавиатура в пълен размер с подсветени клавиши за въвеждане на текст, функционални клавиши и програмиране на системата |  |  |
|  | Вграден цветен сензорен екран на управление с размер ≥ 10“, възможност за промяна на наклона му от поне 20о и възможност да се използва с латексови ръкавици. |  |  |
|  | Наличие на контрол на функциите на апарата с жестове на сензорния екран. Потребителя да е в състояние да програмира различни функции за контрол с жестове. |  |  |
|  | Бърз старт на апарата – под 45 сек. за бърза реакция. |  |  |
|  | Апаратът да поддържа дълбочина на визуализация ≥ 1.5 см до 40 см. |  |  |
|  | Честотният диапазон да е ≥ 1.3 – 16.0 MHz и поддръжка на поне 11 вида трансдюсери |  |  |
|  | Максимална кадрова скорост – поне 1000 кадъра/сек. |  |  |
|  | Апаратът да притежава голяма памет за съхранение на образи и видео ≥ 500 GB |  |  |
|  | Системата да поддържа програмиране на потребителски настройки – мин.300 броя |  |  |
|  | Операторът да може да програмира бутони по свое желание – поне 6 бр. |  |  |
|  | Наличние на контрол на латералното усилване в поне 8 сегмента. |  |  |
|  | Наличие на минимум 6 USB 2.0 входа за трансфер на данни, като минимум два от тях да са в предната част на апарата |  |  |
|  | Наличие на HDMI, S-Video, Audio и LAN интерфейси |  |  |
|  | Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, RTF, JPG |  |  |
|  | Възможност за DICOM 3.0 свързаност |  |  |
|  | Наличие на ЕКГ интерфейсен модул с възможност за регулиране на усилването |  |  |
|  | Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение и преглед на ултразвукови изследвания с възможност за експорт на USB, CD, DVD |  |  |
|  | Вградени в апарата пакети за измервания и отчети за всички типове ехографски прегледи |  |  |
|  | Да поддържа измервания и изчисления на архивирани изследвания |  |  |
|  | Апаратът да поддържа Wi-Fi свързаност и възможност за директен безжичен експорт на образи и видео на мобилни устройства |  |  |
|  | Наличие на CD/DVD устройство |  |  |
|  | Устройство за подгряване на гела с възможност за регулиране на температурата и светлинна индикация |  |  |
| ОБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: |  |  |  |
|  | Наличие на бутон за автоматична отимизация на поне следните параметри: сивата скала, TGC, в „В“ режим и на усилване в цветен и мощностен доплер и на усилване, базова линия, скала, PRF, WF в пулсов доплер |  |  |
|  | Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване на образи от поне 8 сканирания под различен ъгъл |  |  |
|  | Наличие на софтуер тъканни хармоници и на възможноьт на оптимизиране на динамичния контраста |  |  |
|  | Да поддържа режими на работа: 2D, М режим и цветен М режим, анатомичен М-режим, спектрален доплер, непрекъснат доплер, тъканен доплер с възможност за оценка на лявокамерната диастолна функция, цветен тъканен доплер, мощностен тъканен доплер, тъканен доплер в М режим, спектрален тъканен доплер, ТД с количествен анализ, дуплекс и триплекс режими |  |  |
|  | Операторът да може да избира различни работни честоти, както в двуразмерен и хармоничен образ, така и при цветен и доплер режими |  |  |
|  | Дигитално увеличение - поне 10 кратно, с висока резолюция за определен регион на интерес. Възможност за представяне на клиничния образа на площа на целия екран. |  |  |
|  | Наличие на технология за подобряване на контрастната резолюция |  |  |
|  | Наличие на режим за редукция на зърнисти артефакти |  |  |
|  | Наличие на софтуер за 3D аквизиция – тип сбоводна ръка, работещ в режими В, Color и Power Doppler |  |  |
|  | Наличие на софтуер за панорамно изобразяване с индикатор за скоростта на движение. За режими B и Power Doppler |  |  |
|  | Наличие на вграден в апарата образователен режим за самообучение с инструкции за визуализиране на разлчини органи, планове и проекции за сканиране |  |  |
|  | Възможност за опционално добавяне на режим за прецизна визуализация на иглата при биосия |  |  |
|  | Възможност за работа с вградена батерия - опционално |  |  |
| Задължително включени трансдюсери: |  |  |  |
|  | Мултичестотен фазов кардиологичен трансдюсер със следните параметри: - Честотна лента ≥ 1.4 - 4.5 MHz - Брой елементи – минимум 60 - Поле на визуализация – минимум 90о - Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти. |  |  |
|  | Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминална, АГ и съдова ехография със следните параметри: - Честотна лента ≥ 1.4 - 5.5 MHz - Брой елементи – минимум 128 - Поле на визуализация – минимум 110о - Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим с избор на поне 3 честотни диапазона - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти. |  |  |
|  | Мултичестотен линеен трансдюсер за щитовидна жлеза, ортопедия, съдове, гърди и повърхностни структури със следните параметри: - Честотна лента ≥ 4.0 - 13.0 MHz - Брой елементи – минимум 128 - Поле на визуализация > 250 мм - Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим с избор на поне 3 честотни диапазона - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти. |  |  |
| Допълнителни опции за надграждане: |  |  |  |
|  | Софтуер за стрес ехо, 2D стрейн/стрейн рейт |  |  |
|  | Софтуер за измерване комплекса на интима-медия |  |  |
|  | Софтуер за еластография без нужда от мануална пулсова компресия с възможност за измеравне на дистанция, площ, отношение, цветна еластограма, оценка на граничната зона между суспектната и здравата тъкан |  |  |
|  | 3D/4D софтуер и трансдюсер за АГ диагностика |  |  |

ІІІ.  Система за дигитализация на рентгенови изследвания

Количество: 1 бр.

Производител:..........................................

Модел:.........................................................

Година на производство:.........................

| № | Изисквани технически параметри и характеристики: | Технически характеристики/ параметри на предлаганото медицинско оборудване: | Страница от каталог/ брошура |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компактен дизайн, позволяващ монтаж на бюро |  |  |
|  | Резолюция 10 pixels / mm или по - добра |  |  |
|  | Производителност ≥ 70 плаки (18 x 24 cm) / час |  |  |
|  | Рамери: ≤ 60х60х40см / ДхШхВ / |  |  |
|  | Поддържани размери касети – 18/24см, 15/30см, 24/30см, 35/35см, 35/43см |  |  |
|  | Възможност за регистрация на спешен пациент |  |  |
|  | DICOM Send налична опция |  |  |
|  | DICOM Patient CD (създаване на пациентско CD или експорт на образите на USB флашка в DICOM формат и включен софтуер за отваряне и визуализация |  |  |
|  | Автоматична корекция на мъртви пиксели, автоматична корекция на яркост и контраст, изобразяване без решетка, редукция на шум и др. |  |  |
|  | Сравняване на образи един до друг |  |  |
|  | Опционална възможност за модул за статистика, позволяващ интерпретация на всяка дейност на системата |  |  |
|  | SQL база данни |  |  |
|  | Автоматично премахване на линии от растер |  |  |
|  | Експорт на изображенията във формати: JPEG, TIFF, BMP, DICOM |  |  |
|  | E-mail функция без нужда от допълнителен софтуер |  |  |
|  | Опционална възможност за надграждане със софтуер за предоперативно планиране |  |  |
|  | Опционална възможност за надграждане с пълен пакет инструменти за измервания на гръбначен стълб |  |  |
|  | Диагностична компютърна станция: • процесор: мин. Intel® Core i5 • памет: мин. 8 GB • 2 x HHD 1TB RAID • CD/DVD записващо устройство • в окомплектовка с: оптична мишка и клавиатура • ОС MS Windows |  |  |
|  | Монитор минимум 23" |  |  |
|  | Резолюция на екрана 1920 x 1080 Pix или по – добра |  |  |
|  | Включена в комплекта 1 бр. CR касета с плака 35 x 43 cm |  |  |
|  | Опционална възможност за надграждане с достъп на мобилно устройство до системата – таблет или лаптоп |  |  |
|  | Включен в комплекта сух медицински принтер с възможност за монтаж на бюро |  |  |
|  | Принтерът да е свързан със система чрез DICOM връзка |  |  |
|  | Принтерът да работи с два размера филми едновременно |  |  |
|  | Принтерът да има производителност ≥ 75 филма (35 х 43 cm) / час |  |  |
|  | Принтерът да има резолюция ≥ 320 ppi |  |  |
|  | Принтерът да поддържа следните размери филми - 18/24см, 24/30см, 35/35см, 35/43см |  |  |
|  | Принтерът да е компактен с тегло ≤ 90 кг |  |  |
|  | Принтерът да е със зареждане на дневна светлина |  |  |

3. Поемаме ангажимента:

- Да доставим медицинската апаратура за срок до ...................... (словом: ...........................) дни (не повече от 30 (тридесет )дни), след получаване на Възлaгателно писмо от възложителя;

- Да монтираме и въведем в експлоатация Медицинската апаратура в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол;

- В срок от 5  (пет) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол да обучим специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската аппаратура.

- Да доставим фабрично нова, нерециклирана апаратура, която да не е била демонстрационна или излагана по мероприятия и е произведена след 01.01.2017 г.

4. Приемаме следния начин на плащане:

Плащането се извършва в български лева, по банков път, не по-късно от срока, посочен в договора с участника, определен за изпълнител на поръчката, след представяне на следните документи: Приемо-предавателни протоколи, подписани без забележки от представители на двете страни и оригинална фактура с включен ДДС. В протоколите задължително се описват съпътстващите апаратурата документи, представените сертификати за качество и гаранционни карти по видове оборудване с посочен гаранционния срок. Срокът на плащане определен от възложителя е до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на посочените по-горе документи.

5. Предлагаме гаранционния срок на медицинската апаратура да е, както следва:

- ......................(словом: .................) месеца, но не  по - малък от 12 месеца от датата на пускане в експлоатация на апаратурата. Предложеният от нас гаранционен срок не е по-малък от определения от производителя срок на гаранция.

- Ще извършваме гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок в срок от не повече от 2 (два) календарни дни, а при спешност не повече от 6 часа, считано от датата на уведомяване за възникналата повреда.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма, съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение  за срок от ………… дни (не по-малко от 180  дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.

Приложение:

Каталози/брошури;

оторизация от производител;

Дата…………………..г.                          Подпис /и печат/: ……….…………...........…

Име и фамилия на представителя на участника

...............................................................................

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,

с ЕГН ........................................., в качеството ми на .............................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на   ........…………………………………………..............……………………...................……..,

(посочва се наименованието на участника) с ЕИК ……….…................……………, със седалище и адрес на управление:……………………………..........………………………...........

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в ....................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

### Долуподписаният /-ната/ 				_______________________________	,

### в качеството ми на	______________________________________ (посочете длъжността)

### на  							_____(посочете фирмата на участника) –

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП

Долуподписаният/ата,...........................................................................................................

(трите имена)

ЕГН   ..........................................,  адрес:...................................................................................,

в качеството си на ..................................................  на ...........................................................,

ЕИК ..............................., със седалище и адрес на управление  ..................................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

следния списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Подписаният:  ....................................................................................../трите имена/

в качеството си на   ........................................................ на  ...................................................., (икономич обект и или член на обединение)

с ЕИК:..................................................................., със седалище и адрес на управление

във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020„

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

От Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: _________________ 		    ДЕКЛАРАТОР:___________________________

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лиза, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, при спазване на изречение първо от поясненията.

„Свързани лица”, са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.