Община Момчилград

Област Кърджали

Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg

ДО

„ ЕКОСТРОЙ" ООД

ЕИК 108682536

Адрес: Република България,гр.Кърджали 6600, ул.Булаир,бл.27,ап. 12

Тел. +359888555999

Управител: Юскан Хасан Мустафа

e-mail: ekostroy@abv. bg

ПОКАНА

за представяне на оферти за участие в процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13  във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и решение № РД -19 -347/03.10.2017 г. на кмета на община Момчилград за откриване на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“ приложено, изпращаме Ви покана, с която Ви каним да представите документи за участие в посочената процедура.

Молим документите да бъдат подадени на хартиен носител в срок до 09.10.2017г. от получаване на настоящата поканата, на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград. Документите могат да се подават всеки работен ден в рамките на посоченият срок. Последният ден от срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя – 17.00 ч.

Преговорите ще се проведат на 10.10.2017г. в 11:00 часа на адреса на Община Момчилград - 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград. На преговорите могат да присъстват лицата, които представляват участника по закон или надлежно упълномощени лица със заверено пълномощно.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, следва да се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки и поднормативната уредба по прилагането му.

- Документите се подават от участниците или от упълномощени от тях представители лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на горепосочения адрес на възложителя, в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

До Община МОМЧИЛГРАД

Адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград

Документи за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

От ........................................................................................................

(изписва се наименование на участника, включително на участниците в обединението (при наличие на такова), адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес)

- Офертата следва да бъде изготвена съобразно посочените от възложителя условия и указания към настоящата покана (Приложение №1) и да има срок на валидност минимум 180 (сто и осемдеест) календарни дни от датата, на която изтича срока за подаване на оферти.

- Участниците, желаещи да получат допълнителна информация по процедурата могат да се обръщат за контакт към: инж. Севдалин Огнянов – зам.кмет на Община Момчилград

- Предметът на обществената поръчка включва „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

Целта на настоящия проект е да създаде условия за развитие на спортната култура в малките населени  райони, като осигури  съвременни места за спорт  и отдих. За целта е нужна: изграждането на нова спортна площадка за осигуряване на разнообразни  игри и занимания – баскетбол и волейбол,  чрез съчетаването им в общо мултифункционално игрище , оформяне на разнообразни зони за спорт в село Птичар.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническа спецификация – приложение № 2 към настоящата покана.

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

- Обособени позиции – няма

- Възможност за представяне на варианти в офертите - Не се приемат варианти в офертата.

- Място, дата и условия за провеждане на преговорите и определяне на изпълнител

Назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата ще проведе преговори с поканения участник на 10.10.2017г., от 11,00ч., в сградата на община Момчиград.

Комисията провежда преговори с поканения участник за определяне условията на договора за обществена поръчка, като се придържа към първоначално обявените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя изисквания.

Комисията провежда преговори с участника относно етапите и сроковете за изпълнение на отделните видове дейности, включени в предмета на обществената поръчка и съдържанието на линейния график.

Комисията съставя протокол, в който отразява резултатите от преговорите. Протоколът се подписва от комисията и участника.

След приключване на преговорите комисията съставя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

- Сключване на договор за обществена поръчка

След провеждане на преговорите участникът определен за изпълнител се уведомява писмено за сключване на договор. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника определен за изпълнител, който договор съответства на проекта на договор – приложение № 5, допълнен с всички предложения от офертата на участника и резултатите от постигнатите по време на преговорите договорености, въз основа на които участникът е определен за изпълнител на поръчката.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

2. представи определената гаранция за изпълнение на договора.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

За подробности свързани с поръчката и изискванията за изпълнение, моля да се запознаете с указанията към настоящата покана.

Приложения : съгласно текста

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД:

............../П/................

Инж. Сунай Хасан Халил

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет на обществената поръчка

2. Източници на финансиране и начин на плащане

3. Изисквания към участниците

4. Достъп до документацията за участие. Комуникация между възложителя и участниците

5. Гаранция за изпълнение

Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

В. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Г. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Получаване на оферти

2. Назначаване на комисия

3. Действия на комисията

4. Методика за оценка на офертите

5. Прекратяване на процедурата

Д. СКЛЮЧВАНЕ НА ПИСМЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Е. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП – образец № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2)

3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (образец № 3)

4. Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4)

5. Декларация по чл.39 ал.3 т.1 б. „д“ от ППЗОП (образец № 5)

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (образец№ 6)

7. Декларация за конфиденциалност(образец№ 7)

8. Ценово предложение (образец№ 8)

9. Проект на писмен договор за обществена поръчка (образец № 9)

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е Кметът на Община МОМЧИЛГРАД

Официално наименование: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Булстат: 000 235984

Адрес: ул. «26-ти декември» №12

Град Момчилград

Пощенски код 68 00

Държава Република България

Лице за контакт инж. Севдалин Огнянов – заместник кмет на Община Момчилград

Телефон 03631/7854

Факс 03631/7849

Електронна поща Е-mail: obshtina@mg.link.bg

Адрес на възложителя (URL) : www.momchilgrad.bg

Профил на купувача (URL) www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложителят възлага обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“.

При изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:

Предметът на обществената поръчка включва „Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

Целта на настоящия проект е да създаде условия за развитие на спортната култура в малките населени  райони, като осигури  съвременни места за спорт  и отдих. За целта е нужна: изграждането на нови спортни площадки за осигуряване на разнообразни  игри и занимания – баскетбол и волейбол,  чрез съчетаването им в общо мултифункционално игрище , оформяне на разнообразни зони за спорт в с. Птичар.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническа спецификация – приложение № 2 към настоящата покана.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е

# Изграждане на спортна площадка в с. Птичар

| I. | Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект за ОБЕКТ: спортна площадка в с. Птичар | 71485,00 лв |
| --- | --- | --- |

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС

ВАЖНО !!!!!!

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и съответно цената по дейности/бюджетни пера.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по дейности/бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България за 2016 год., съгласно ПМС №209/18.08.2016 г., съгласно което е предвидено финансиране за настоящия обект .

Възложителят заплаща стойността на възложените работи по банков път, по сметка на Изпълнителя по следния начин:

1. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:

1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 50% (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите след представяне обезпечение съгласно чл. 111 от ЗОП за стойността на авансовото плащане с издател, представляващият участника и поемател възложителя. За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС

1.2 МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

1.2.4. Стойността на извършените работи се определя в съответствие с количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г.;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

5.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за съответния обект (респ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като разлика от стойността на действително извършените и актувани СМР и междинно разплатените суми.

2. Сборът от стойностите на авансовите и междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. Във възлагането на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в което е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура завъзлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.4. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3.5.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

3.6. В процедурата могат да участват и обединения, които не са юридически лица.

3.7. Условията по т. 3.2 – 3.6 се прилагат отделно.

3.8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

3.9 В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор.

! Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а/. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

б/. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

в/. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

г/. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

д/. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

3.10. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 - 12 от ППЗОП– участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.11. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ

3.12.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка, съответно възложителят няма да допусне до участие участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

3.13. Основанията по т. 3.12.1, 3.12.2 и 3.12.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3.14. В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3.12.3, възложителят няма да отстрани този участник, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размера на неплатените му дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния си оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се съдържа тази информация.

3.15. Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 3.12.1 – 3.12.7 обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3.16. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 ЗОП и преди подаването на офертата си той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността участникът представя следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от резултата от процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да представя доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

3.17. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата чрез попълване на ЕЕДОП.

Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по т.3.12.1, 3.12.2 и3.12.7 са:

1. лицата, които представляват участника или кандидата;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

3.18. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

Критерии за подбор към участниците

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

3.19. Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

3.19.1. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт:

Обектът, предмет на поръчката Изграждане на спортна площадка в с. Птичар - първа група строежи, пета категория.

3.20. Документи, с които участниците доказват съответствието си с поставените минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката, посочен в т.3.19.1. (Обектът предмет на поръчката е първа група строежи, пета категория).

Минимални изисквания за технически и професионални способности

3.21. Всеки от участниците следва да отговаря на следните критерии технически и професионални способности :

3.21.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

- през последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, успешно изпълнени дейности за изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство обект от групата на високото строителство.

Доказване: Списък на услугите и строителството, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а и т.1б).

3.21.2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен, както и да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда ISO 14001:2005 или еквивалентен. Прилаганите системи следва да са с обхват изпълнение на строителство.

Доказване: Попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се представят валидни сертификати съгласно стандарти ISO 9001:2008 или еквивалентен, и ISO 14001:2005 или еквивалентен, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3.21.3. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва:

• Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; минимум 1 брой.

• Специалист – контрол на качеството - лице,  притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; минимум 1 брой.

• Специалист – длъжностно лице по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ; минимум 1 брой.

За доказване на горепосоченото минимално изискване от участниците се представят попълнен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, неразделна част от ЕЕДОП, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.2) от ЕЕДОП с приложени декларации за ангажираност от третите лица, ако са приложими.

3.22. За удостоверяване съответствието с поставените минимални изисквания за технически и професионални способности участникът е длъжен да представи:

Участниците декларират съответствието с поставените минимални изисквания чрез попълване на съответния раздел  в ЕЕДОП съгласно указанията към критериите по-горе.

При участие на обединения, които не са юридически лица изискването по т.3.19 и 3.21 ще се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

3.23. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя ( а именно за първа група строежи, пета категория ) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.

Доказване: Обстоятелството се удостоверява  с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

3.24. При участие на клон на чуждестранно лице, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът следва да представи в офертата си попълнен ЕЕДОП от търговеца удостоверяващ, че при изпълнение на поръчката клонът ще има на разположение тези ресурси.

3.25. Участие на подизпълнители/трети лица

Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, той посочва в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и да декларират, че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи към офертата си попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителя посочва поетите от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на поставените от възложителя критерии за подбор. В този случай, третите лица трябва да докажат, че отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор, за които участникът се позовава на техния капацитет, като представят изискуемите от възложителя документи. Третите лица трябва също да декларират, че за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата, като представят към офертата попълнен от тях ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения.

3.26. Участие на обединение

Когато участник във възлагането е обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Всеки член на обединението подава самостоятелно ЕЕДОП.

4. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

4.1 Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на поръчката, на следният интернет адрес на възложителя: www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html .

4.2 Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Възложителя, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, връчват се лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя.

4.3 За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

4.4 Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се предоставят само чрез публикуване в профила на купувача.

4.5 При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за тази цел подава декларация по образец. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Гаранция за изпълнение

Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка по всяка от обособените позиции.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция.

5.2. Гаранция за авансово предоставени средства

Когато участникът, определен за Изпълнител не е направил изричен отказ за получаване на авансово плащане, в 15-дневен срок от получаване на възлагателното писмо на Възложителя за започване изпълнението на договора представя гаранция за авансово предоставени средства в размер, равен на стойността на тези средства.

По отношение Гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община МОМЧИЛГРАД: IBAN : BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, BIC код : DEMIBGSF, при Tърговска Банка Д, клон Момчилград, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 60 /шестдесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранциите за изпълнение и авансово предоставени средства, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се определят в договора за обществена поръчка.

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Всеки участник има право да представи само една оферта. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Не се допуска представянето на варианти.

Подаването на офертата задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Възложителят ще отстрани участника.

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

При изготвяне на офертата участникът е длъжен да спазва и използва одобрените от възложителя образци на документи.

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка и се състои от две части:

- документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и опис на представените документи

- отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

В техническото предложение трябва да бъдат предложени срок за изпълнение на СМР, гаранционни срокове за отделните видове СМР. Техническото предложение трябва да е в пълно съответствие с изискванията на възложителя посочени в техническото задание.

Плик „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения образеци поставено в отделен запечатан  непрозрачен плик.

Всяка оферта следва да съдържа:

В запечатаната непрозрачна опаковка на офертата се поставят следните документи и информация, съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на Възложителя:

1. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- Образец № 1;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение) съдържащ правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

г/ всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

д/ посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

5. Техническо предложение – Образец № 2. Предложението на участника следва да бъде изготвено и попълнено с всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец и ако е приложимо декларация за конфиденциалност – Образец № 7;

7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законен представител на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник.;

8. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1 б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на предложения проект на договор – Образец № 3;

9. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 4

10. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1 б. „в” от ППЗОП спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- Образец № 5;

11. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 6;

12. Плик „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения образец - Образец №8 и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.

13. Опис на представените документи – представя се от участниците в свободна форма. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

Офертата се подготвя съгласно приложения към документацията образец, подписва се от лице, което представлява участника или изрично упълномощено за това лице, за което в офертата се прилага пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато лицето определено за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато лицето, подаващо оферта е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод.

Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с възлагането на обществената поръчка и разменени между лицето и възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от лицето могат да бъдат на друг език, но в този случай трябва да са придружени с точен превод. При проверка на съдържанието на тези документи, преводът ще е с предимство.

Техническото предложение се изготвя съобразно приложения към документацията образец. Оферта, съдържаща техническо предложение, което не е изготвено съгласно приложения образец, не се допуска до по-нататъшно участие, а участникът не се допуска до по-нататъшно участие.

Ценовото предложение се изготвя по образец приложен в документацията за участие. Ценовото предложение се представя в лева с и без ДДС, като цената се формира до втория десетичен знак след запетаята. Когато лицето не е задължено да се регистрира и не е регистрирано по ЗДДС ценовото предложение се представя само без ДДС.

Ценовото предложение се формира на база представената от възложителя сметка, съдържаща видовете дейности и СМР, които са предмет на обществената поръчка.

Предложеното от лицето ценово предложение служи за оценяване и класиране на офертата и е неразделна част от договора, в случай че лицето бъде определено за изпълнител.

Участникът представя документите свързани с участие в процедурата в запечатана непрозрачна опаковка, върху която посочва:

- предмета на поръчката;

- наименование на участника, включително на участниците в обединението (при наличие на такова);

- адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Направените в офертата предложения следва да са формулирани точно и ясно.

Офертите се представят в писмена форма, на хартиен носител.

Офертата се представя от лицето, което я подава или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок на адреса, посочен в обявата за събиране на оферти.

При получаване на оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Всяка оферта, получена от възложителя след посочения срок ще бъде върната неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

Не се приема оферта, която е представена в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

Срокът на валидност на получените оферти следва да е минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти.

Във връзка с възлагане на обществената поръчка и подготовката на офертите за всички въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП.

Възложителят предоставя пълен и безвъзмезден публичен достъп по електронен път до документацията за участие, като публикува решението за обществена поръчка, указанията и приложенията към тях в профила на купувача, който е на интернет адреса на възложителя: www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html .

8. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съгласно предложението на участника.

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е община Момчилград.

Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят следва да изпълни договора в съответствие с условията на проекто-договора, при спазване на приложимото законодателство и относимите нормативни документи.

Пълно описание на изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническа спецификация – Приложение №2.

9. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

9.1. Получаване на оферти

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Всеки участник носи пълната отговорност за подаване на офертата в посочения срок. Възложителят не носи отговорност при получаване на оферти след посочения срок, независимо от причината за забавата.

Всяка оферта, получена от възложителя след посочения срок ще бъде върната неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

Не се приема оферта, която е представена в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

Участникът представя документите, свързани с участието му в процедурата лично или от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, до 09.10.2017г. , 17,00 ч.  на адреса на възложителя, посочен в раздел 1 от настоящите указания.

При получаване на оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9.2. Назначаване на комисия

Възложителят назначава със заповед комисия, която отговаря за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.

9.3. Действия на комисията

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 64-67 от ППЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.10.2017г, от 11,00 ч., адрес: 6800 гр. Момчилград, в сградата на Община Момчилград.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти се извършва на посоченото публично заседание. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване.

Комисията провежда преговори с участника, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена“, съобразно условията на методиката за оценка на офертите посочена по-долу.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия.

След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 22, ал. 1 от ЗОП заедно с протокола и доклада на комисията и в същия ден изпраща решението на участниците.

4. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Назначената от възложителя комисия извършва оценка на допуснатите до участие оферти по избраният от възложителя критерий за възлагане: най-ниска цена.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ПИСМЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител. Възложителят уведомява писмено участника определен за изпълнител за датата и начина за сключване на договора за обществена поръчка.

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Писменият договор за обществена поръчка следва да съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

а/ оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация.

б/ заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

в/ актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелстватапо чл. 54, ал. 1, т. 1от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на документите по б. „в”, т. 1, 2 и 3, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от изискуемите документи.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Техническа спецификация

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на спортна площадка в с. Птичар“

Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката:

Дейността по проекта предвижда извършването на следните дейности:

-	Изграждане на Спортна площадка в УПИ І,кв.17 по ПУП на с.Птичар,общ.Момчилград;

Съдействие от страна на възложителя:

Възложителят ще предостави:

- наличната, необходима информация и документация за осъществяване на услугата;

- информация и съдействие в хода на осъществяване на отделните услуги.

Конкретните дейности при изпълнението на настоящата поръчка включват:

1. Изграждане на три спортни площадки на територията на общ.Момчилград - целта на изграждането на спортни площадки е да създаде условия за развитие на спортната култура в малките населени  райони, като осигури  съвременни места за спорт  и отдих, и реконструира съществуващи такива.За целта е нужно: изграждане на нови спортни площадки чрез осигуряване на разнообразни  игри и занимания – баскетбол, футбол, волейбол, тенис на корт чрез съчетаването им в общо мултифункционално игрище, оформяне на разнообразни зони за спорт.

2. Настоящата обществена поръчка включва и доставка на оборудване и обзавеждане за съответните обекти, с наименование и количество, съгласно количествено-стойностните сметки.

Обект: Изграждане на спортна площадка в с. Птичар

Изграждане на Спортна площадка в УПИ I, кв.17 по ПУП на с.Птичар”,общ.Момчилград.

Въведение

При разработването на проекта е взето под внимание:

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Наредба № 7 от 2005 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Всички изменения, допълнения и др. в правилниците, нормите и пр. в момента на изпълнението на проекта са абсолютно задължителни за организацията на изпълнителя.

На базата на заданието за проектиране е изготвен технически проект за „Изграждане на спортна площадка в УПИ I, кв.17 по ПУП на с.Птичар”

При изготвянето на проекта са взети под внимание всички изисквания на инвеститора за оформянето на нова спортна площадка. При проектирането е обърнато внимание на осигуряване на нови места за спорт, и достъпът на хора в неравностойно положение и осигуряване на съоръжения, част от които са подходящи за инвалиди. Обърнато е и внимание и на останалата част от пространството чрез оформяне на фонова растителност, и възможност за засенчване на площадките. Това допълнително ще повиши качеството на средата, ще намали следобедните горещини на спортната площадка и ще даде възможност за спорт на различни възрастови групи хора.

Композиционно решение.

Необходимостта от създаване на условия за спорт и липсата на спортни съоръжения в населеното място налага реконструкцията на алейната мрежа и площадките за игра, създаването на нови и съвременни игрови зони, които да осигурят удобни и със стандартни размери игрови площадки, както и коригиране на алеите които ще обособят отделните спортни обеми и пространства, както и връзките им с прилежащите терени.

Теренът в имота е средообразуващ фактор,който влияе силно на обемно- пространственото решение на площадките, растителността и алейната мрежа. Формата на част от новопроектираното пространство е повлияно от формата на съществуващото положение на терена, образуваните пътеки от всекидневния човекопоток, който преминава , както и от желанието на възложителя за съобразяването на размерите на игралните полета със ширината и дължината на мястото в което се разполагат.

В растителната композиция присъстват едроразмерни видове,които оформят скелета около спортната площадка, като създават места за засенчвания.

Ограда

Площадката е разположена в близост до пътна артерия, което налага и разполагането на оградна мрежа около нея. Тя ще осигури безопасността на игра, като възпрепятства излишното излизане извън нея по време на игра. Оградните пилони се поставят в предварително излети фундаменти с предвидени отвори. Височината на мрежата е 6м, като в долният сегмент се предвижда да бъде с Н=3м. от поцинкова плетена метална мрежа с дебелина 4мм. с големина на квадрата 45/45мм.,горна

усилваща релса, тел за опъване, държачи за мрежа цвят: зелен, а горната част с Н=3м от полиетилен плетена мрежа с дебелина Змм, ултравиолетово - устойчиво с големина на квадрата 120/120мм. цвят: зелен. Предвидени са и отвори и врати за достъп до площадката, които са с размери 2/2м.

ЛандшаФтни елементи.

За места за сядане в площадките и около тях са използвани пейки и беседки, които са изградени от дървени елементи чиято здравина и дълготрайност срещу биологични и животински вредители при естествените открити природни условия трябва да се гарантира чрез автоклавно импрегниране с подходящи химически вещества Необходимо е и изискване за гаранционен срок за изпълнението на елементите и материалите, които ще се използват. Гаранционния срок да е минимум 10 години. Всички материали ползвани за изграждането им да бъдат придружени с необходимите сертификати за устойчивост към външни условия и сертифицирано по FSC и БДС. За всички декоративни дървени елементи е изготвена спецификация.

Комуникации

При решаване на алейната мрежа първостепенно значение имат направленията на пешеходните потоци и осигуряването достъпа на инвалиди и места за отдих.

Средообразуващ фактор при изграждането на основните връзки в обекта са комуникационните артерии и свързаните с тях задачи за решаване.

Движенето на потоците от хора към площадките се осъществява чрез: предвидените за целта алеи. Осигурен е достъпът на инвалиди хора с увреждания. При проектирането на входовете е взето под внимание околните пространства и разположената в имота площадка за спорт.

Поради строителните работи и моделирането на терена се предвижда промяна на алейната мрежа с цел оформяне и освобождаване на повече място около корените на дърветата.

Необходимостта от създаване на условия за спорт и липсата на големи площадки са причина за закупуването на нови фитнес съоръжения, издържани по всички изисквания на Европейския съюз и притежаващи съответните сертификати. Фитнес площадките са отделени от минаващите наблизо обиколни алеи и улични комуникации чрез насищане с плътна дървесно храстова растителност. Всички настилки под фитнес съоръженията се предвиждат да се изпълнят от омекотена каучукова настилка с дебелина на плочите 2см.

Оформените алеи и площадки за отдих и игра са изцяло ръководени от съществуващите вече такива, които обаче са разрушени . С цел тяхното оформяне и организиране на места са предвидени уширяване или допълване с нова подходяща настилка и създаване на игрални полета със стандартни размери, които освен че осигуряват добра игра на ползващите я, и възпитават подрастващото поколение за формите и големините на подобен тип спортни съоръжения.

Вертикално планиране

Разработеният проект за вертикална планировка и трасировка е направена на база на заданието за проектиране, както и предварителните проучвания и изготвеното геодезично заснемане.

Теренът се характеризира с равнинен терен, като наклона е в северна посока. Общия среден наклон на съществуващия терен е 2.4%.

Вертикалната планировка е решена с повърхностно отвеждане на дъждовните води. За преодоляване на денивелацията са проектирани подпорни стени и групи от стъпала. Алеите са с максимален надлъжен наклон от 5 % и минимален надлъжен наклон от 0.5%. Напречният наклон на всички алеи е 1,5%. Навсякъде около съществуващите сгради се запазват теренните коти, които служат и за проектни. Настилки и стена от суха зидария:

При реконструкцията на обекта се предвижда:

- подмяна на част от настилките, направа на изкоп на места където това е необходимо, оформяне на легло от добре трамбован и уплътнен несортиран чакъл(баластра) отговаряща по качество и зърно метричен състав на изискванията в БДС8991 и полагане на армиран циментов разтвор с дебелина на армировъчната мрежа Фб.бмм.За основен тип настилки са избрани бетонни павета сив цвят,акрилна настилка за игралните полета. При избора им те трябва да отговарят на качество по изисквания на БДС 623.

- Акрилната настилка е с дебелина на слоя мин. 1.5мм - четирислойна положена върху основа от полиуретанов биндер разбъркан с филц с големина на частиците от 1 -4мм. С дебелина на слоя мин.25мм.Задължително е полагането да се осъществява с пазарен грейдер, а полиуретановият биндер да се разбърква предварително с филца

чрез специализиран миксер и след това се положи с пейвър оборудван със сензори за определяне нивото на настилката.Цвета на акрилната настилка ще бъде различен и той трябва да се съобрази с изискванията на проектанта и Общината преди започване на изпълнението и.

- Бетонени павета 10/20/6см. - предвидени за изграждане на алеите които осигуряват достъп до площадките. Разположени върху пясъчно легло и фугирани с пясък.

- Всички настилки под фитнес съоръженията се предвиждат да се изпълнят от омекотена каучукова настилка с дебелина на плочите 2см. Настилката се полага върху идеално подравнена бетонена основа.

Реконструкцията на основата на настилките включва към себе си : премахване на старата настилка, направа на изкоп за оформяне на леглото, доставка и полагане на несортиран трошен камък с уплътняване, полагане на армиран циментов разтвор и полагане на камък. Всички новопроектирани настилки изпълнени върху обратни насипи са с предписание за уплътнение на насипа гарантиращи носимоспособността на алеите и площадките.

Детайл на основата върху която се полага ударопоглъщата настилка е следния:

-ударопоглъщата настилка – 3 см.

Армиран бетон В20 – 10 см

Трошен камък – 15 см.

Детайл на пластовете върху които се полага изкуствена тревна настилка е следния:

- изкуствена тревна настилка с височина на тревата 60 мм и ударопоглъщащи гумени гранули – 6 см

- геотекстил

- трошен камък – 0-5 мм – 3 см

- трошен камък – 0-75 мм – 15 см

- трошен камък – 0-45 мм – 45 см

За кантиране на алейната мрежа навсякъде се предвижда полагането на градински бордюр 10/25/50см,който ще бъде разположен на нивото на алейната мрежа.

Бетонените бордюри трябва да отговарят на изискванията в БДС 624. За тяхното полагане задължително трябва да се премахне съществуващия бордюр, да се направи изкоп с ширина 30-40см, да се извърши върху основа от бетон а фугите между тях да бъдат запълнени с цименто - пясъчен разтвор.

Бордюрите да бъдат полагани върху пресния бетон по конец. Задължително да се правят замервания за отклоненията най-малко един път на 50м. и ако има отклонения те да бъдат коригирани.

Преди завършването на леглото на изкопа е необходимо да бъдат изградени предварително всички отводнителни и водоснабдителни съоръжения -канали,шахти и др

Изпълнителя е длъжен да предостави гаранция за качество на изпълнение в срок от 5г, както и гаранция за ползваните материали за настилки и облицовки за не по малко от Юг. след предаване на обекта.

Предвидени са уширени места за инвалиди, както и рампи чрез които се улеснява достъпа им до средата за игра.

Маркировката да се извърши от боя - износоустойчива притежаваща нужните сертификати и препоръчана от производителя и отговаряща на БДС за маркировка на спортни площадки.

Изпълнението на всички настилки да стават съобразно изискванията на НАРЕДБА № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Облицовката на подпорните стени ще се извърши по детайли от работните проекти с формен сив гнайс .

Предвижда се изграждането декоративна стена от суха зидария, която да се изпълни от неформени камъни жълт пясъчник с мин. дебелина на камъка Юсм. и земновлажен разтвор.Финиша се предвижда да бъде от шапка с размери 60см на свободно и дебелина 5см.

Фитнес съоръжения

Част от използваните фитнес съоръжения предоставят възможност за ползването им и от хора с увреждания. Предвидени са няколко основни типа фитнес уреди които да характеризират района. Необходимостта от създаване на условия за спорт за всички и липсата на големи площадки са и причина за използването на разнообразни фитнес уреди .Целта е създаване на условия за спорт за всички възрастови групи хора.

Доставка и монтаж на фитнес уреди за ръце и крака за хора с увреждания

Спомага за оросяването долните крайници с помощта на горните, Развива основни мускулни групи, ръце, рамене, гърди и крака. Този уред спомага за усилване на кръвообращението в различни области на тялото и за навлизането на все по голямо количество кислород в тези мускули.

Доставка и монтаж на фитнес уред - баскетболен кош.

Чрез този уред се създава възможност за игра с топка, позволява играта да се включат повече от един, като развива различни видове умения, физически, комунални и др. Коша е ситуиран така, че при точна стрелба топката се връща обратно към тях с помощта на металната мрежа закачена за него. Доставка и монтаж на фитнес уред за теглене и барфикс

Уредът има три отделни функции и е предназначен за задвижването на мускулите в предната и задната част на горният край на тялото, краката и в горният край на торса и телесните мускули в горната част на тялото. Това спомага за усилване на кръвообращението в тези области на тялото и за навлизането на все по голямо количество кислород в тези мускули.

Всички съоръжения за фитнес са изградени от основна конструкция метални колони с диаметър мин12см., като всички метални елементи са горещо поцинковани ,праховобоядисани. Пластмасата е от полиетилен,високо издръжлив на удари и атмосферни влияния.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Изграждане на спортна площадка в с. Птичар

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЛЕИ |  |  |
| 1 | Изкоп за изграждане на основа за алейна мрежа и извозване на земни маси до депо | м3 | 299,15 |
| 2 | Доставка и изграждане на градински бордюр 15/25/50см. с включена основа от земновлажен разтвор | м | 78,00 |
| 3 | Доставка и полагане на геотекстил 200г. за основа на настилка | м2 | 360,00 |
| 4 | Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-75мм с включено трамбоване и уплътняване на основата през 20см. | м3 | 55,20 |
| 5 | Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-5мм за спортни площадки с включено трамбоване и уплътняване на основата | м3 | 10,80 |
| 6 | Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-45мм с включено трамбоване и уплътняване на основата | м3 | 169,20 |
| 7 | Външна целогодишна настилка от изкуствена трева за спортни игрища | м2 | 360,00 |
| 8 | Доставка и полагане на пясъчно легло за настилки | м3 | 3,00 |
| 9 | Доставка и полагане на армировъчна мрежа Ф6.5 за основа на алеи и площадки | м2 | 78,00 |
| 10 | Доставка и полагане на бетон Б20 | м3 | 7,80 |
| 11 | Доставка и полагане на циментов разтвор за настилка | м3 | 2,34 |
| 12 | Доставка и полагане каучукови плочи с d=2см. | м2 | 78,00 |
| 13 | Доставка и полагане на настилка от бетонени павета 10/20/6см. | м2 | 60,00 |
|  | ПОДПОРНИ СТЕНИ, СТЪЛБИ И РАМПИ |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-75мм с включено трамбоване и уплътняване на основата през 20см. | м3 | 6,30 |
| 2 | Изкоп за изграждане на подпорна стена от суха зидария | м3 | 22,05 |
| 3 | Доставка и изграждане на подпорна стена - суха зидария от неформени камъни жълт пясъчник с мин. дебелина на камъка 10см. и земновлажен разтвор | куб.м | 36,70 |
| 4 | Доставка и полагане на шапка 60см за суха зидария на подпорна стена от формени плочи жълт пясъчник с дебелина 5см | м. | 63,00 |
|  | ОГРАДИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| 1 | Изкоп за изграждане на фундамент за колони | м3 | 22,68 |
| 2 | Доставка и полагане кофраж | м2 | 112,00 |
| 3 | Доставка и полагане на подложен бетон Б10 за фундамент на ограда | м3 | 1,09 |
| 4 | Доставка и полагане бетон Б20 за фундамент на ограда | м3 | 20,16 |
| 5 | Доставка и полагане ПВЦ обсадни тръби Ф200 L=1.0m. | л.м | 30,00 |
| 6 | Оградна мрежа с h=3м. от поцинкова плетена метална мрежа с дебелина 4мм.с големина на квадрата 45/45мм.,горна усилваща релса,тел за опъване, държачи за мрежа цвят: зелен | м. | 81,00 |
| 7 | Поцинковани колони 60х120х5 - Н=700см. Цвят зелен | бр. | 28,00 |
| 8 | Оградна мрежа с h=3м. от полиетилен плетена мрежа с дебелина 3мм.ултравиолетово - устойчиво с големина на квадрата 120/120мм. цвят: зелен | м. | 81,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на поцинковани врати Н=200см. L=100m. | бр. | 2,00 |
| 10 | Доставка и полагане на Бетон Б20 за фундаменти на метални прахобоядисани пилони за тенис, волейбол, футболни врати, баскетболни кошове | м2 | 1,50 |
| 11 | Доставка и монтаж на комплект метални пилони за волейбол и мрежа за външни условия | бр | 1,00 |
| 12 | Маркировка на спортни площадки със волейбол | бр | 1,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на футболна врата с мрежа | бр | 2,00 |
| 14 | Маркировка на спортни площадки със футбол | бр | 1,00 |
|  | ЕЛЕКТРО |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО-4 ТОКОВИ КРЪГА | бр. | 1,00 |
| 2 | Д-КА И М-Ж МЕТАЛО-ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР 250W , IP21 | бр. | 4,00 |
| 3 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х6 мм2 | м | 35,00 |
| 4 | Д-КА И М-Ж ТРЪБА PVC Ф50 | м | 135,00 |
| 5 | Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 КАТ 0,8Х0,4 | м | 135,00 |
| 6 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ | бр. | 4,00 |
| 7 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ НАД 4 ММ2 | бр. | 4,00 |
| 8 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 50/50/5/3М | бр. | 2,00 |
| 9 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| 10 | ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП ЗА СВРЪЗКА М/У ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ КОЛОВЕ И ОТВОДА | м | 8,00 |
| 11 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х10 ММ2 | м | 35,00 |
|  | ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контрейнери за отпадъци, от метални и дървени елементи(метала праховобоядисан) с включен изкоп и изграждане на бетонена основа | бр. | 2,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на Беседка (включително и с включени материали за фундиране и изкопни работи ) | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на фитнес уред за ръце и крака за хора с увреждания | бр. | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на фитнес уред барфикс | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на фитнес уред - баскетболен кош | бр. | 1,00 |

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И СТАНДАРТИ КЪМ ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Техническа спецификация на маркировка за спортни площадки с минимална дебелина мин. 1,5мм.Разчертаването да се направи с акрилна боя с необходимия цвят.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ

1. Техническа спецификация за футболни врати с размери 300/200/100 - Размери: 200 Х 300 Х 100см, от алуминиев профил, бял емайл, 2бр. алуминиеви ботуши за вграждане на вратите и мрежичка

2. Техническа спецификация за тенис оборудване - трябва да отговаря на следните характеристики - 1 бр. тенис мрежа, опъвателни колове и подпорки  за сингъл и 2бр. алуминиеви ботуши

3. Техническа спецификация за волейболно оборудване -трябва да отговаря на следните   характеристики - волейболен стълб за мрежа, волейболен стълб с механизъм за обтягане на мрежа, волейболна мрежа найлонова нишка, протектори за волейболни стълбове и 2бр. ботуши за волейболни стълбове

4. Техническа спецификация за баскетболно оборудване -

*поцинкована метална баскетболна конструкция;

*минимално рамо 225 см;

* Баскетболни рингове в комплект с мрежи;

* Лицевата страна на коша е покрита със специален самопочистващ се синтетичен материал;

*Да отговаря на ЕN 1270 class B;

5. Техническа спецификация за трошен камък с определена зърнометрия съгласно проектната документация –

Зърнометричния състав на скалните материали с подбрана зърнометрия трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблици 4202.2.1.1, 4202.2.1.2, 4202.2.1.3 и 4202.2.1.4 одобрени от АПИ през 2014г. при изпитване, извършено съгласно БДС EN 933-1.

Техническа спецификация  и изисквания за изкуствена тревна настилка 50мм

| Състав на тревните стръкове | 100% полиетилен единични влакна, диамантена форма , UV устойчив, минимум 14 000/6 Dtex,минимум или 365 микрона дебелина на стръка |
| --- | --- |
| Състав на тревната основа | Първична основа -Двойно 100% Полипропилен ,черна, U.V. стабилизирана,тегло 265 гр./м2 Вторична основа –латексово съединение с основа стирен-бутадиен (SBR), с дренажни отвори |
| Височина на стръка над подложката | Минимум или 50мм +-10% |
| Височина на настилка(стръкове и подложка) | Минимум или 52 mm +-10% |
| Брой бодове през 10 см по широчина Брой бодове през 10 см по широчина | Минимум или 6,3 Минимум или 14 +-1% |
| Брой снопчета/м2 | Минимум или 8 820 +-5% |
| Тегло на тревна маса | Минимум или 1 380 gr/m2 +-10% |
| Тегло на първичната основа | Минимум или 265 gr./м2 +-10% |
| Тегло на вторичната основа | Минимум или 1000 gr./м2 +-10% |
| Общо тегло на настилката | Минимум или 2 645 gr/m2 +-10% |
| Широчина на руло | Минимум или 4,10 m +-2 см |
| Дължина на руло | По проект |
| Цвят | Комбинация от два тона на зеленото-светло и тъмно |
| Устойчивост на свързване на снопчето с основата | >= 30N |
| Водопропускливост | Минимум или 60 л/м2/мин. (без да са поставени пълнежите) |
| Устойчивост на цвета | Xenon тест : синя скала>7,сива скала >4 |
| Цвят /Маркировка | Зелен/маслено ; бели или жълти линии за разчертаване |
| Пълнежи : един слой втори слой | Минимум или 15 мм кварцов пясък (0,3-1,0мм) или около 20 кг/м2 Минимум или 15 мм SBR черни гранули (0,5-2,5мм) или около 10 кг/м2 |

*Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че при триене на човешката кожа с настилката ( настилка с пълнеж) температурата не се покачва с повече от 6,2 градуса по Целзий; * Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че след 25 000 оборота , извършен тест ( Lisport test) не се наблюдава фибрилиране;

* Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че необходимата минималната сила за отделяне на снопчето след 25 000 оборота по Lisport test е 32 N;

Спецификации на оборудването:

| Многофункционална лежанка | Рамка | стоманена рамка, 50 x 50 стоманен профил с мека и удобна облицовка с дебелина на профила - 1.5 мм. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимално натоварване | на лоста - 100 кг., за "пеперудата" - 35 кг., за разтегача на краката - 45 кг. |
|  | механизъм | Сгъваема във вертикална позиция С регулатор височината на стойките за тежести С регулатор на разтегача за крака С регулируема подложка за гърба |
|  | Минимална дължина на лоста | 160 см. |
|  | Размери | 177 x 134 x 131 |
|  | Тегло | 36 кг. |
|  | Товаримост | До 150 кг. |
| Комбинирано фитнес съоръжение за 8 души | Материал на конструкцията | От стоманена или GB стоманена тръба, обработена специално за защита от корозия и влага, прахово боядисана; пластамасови стол и облицовка на ръкохватки; |
|  | Функции | Монтирани на стойка уреди: -велосипед; -ски ходене; -дискове за гърди и рамене; -диск за кръста; -уред за външна част на бедрата; |
| Фитнес съоръжение за ръце и крака | Материал на конструкцията | От стоманена или GB стоманена тръба, обработена специално за защита от корозия и влага, прахово боядисана; пластамасови стол и облицовка на ръкохватки; |
|  | Функции | За развиване на основни мускулни групи, ръце, рамене, гърди и крака; с възможност за ползване от хора с увреждания; |

Гаранционен срок - съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Доставките на всички строителни продукти, необходими за изпълнението на предмета на поръчката са задължение на Изпълнителя.

При изпълнение на строително – монтажните работи трябва да се влагат строителни продукти, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба – ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му.

Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

Всички влагани при извършването на СМР строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на работния проект, БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

Предвидени за изпълнение са дейности съгласно количествено-стойностни сметки и инвестиционните проекти, неразделна част от настоящата техническа спецификация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. За съгласуване с Възложителя Изпълнителите да представят каталози,  мостри и технически карти на предлаганите материали, продукти и елементи.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

- БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

1. Цели на спецификациите

- Общи положения:

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора.

1.2 Общи изисквания за качество и работа:

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта.

## 1.3. Каталози и препоръки на производителите

Това са каталозите и препоръките на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за прилагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.

Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или

- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя.

## 3. Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи

3.1 Мерни единици

Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

3.2. Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от отделните работи, които надвишават количествата в количествено-стойностната сметка, необходими са за нормалното продължаване на работите по договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че с месечното плащане не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи ще става след предварително одобрение от Възложителя.

4. Административна спецификация

4.1. План за осигуряване на качеството

Изпълнителят се задължава да разработи свой собствен план за осигуряване на качеството на работите, предмет на изпълнение по този договор. Изпълнителят трябва да гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите български стандарти. При изработването на плана, изпълнителят може да се ръководи от следните международни стандарти: ISO 9000 Стандарти за осигуряване на качествен контрол - Ръководство избор и използване. ISO 9001 Система за качество - модел за осигуряване на качество в идейната разработка, производството, монтажа, и поддръжката след продажбата ISO 9002 Система за качество - модел за осигуряване на качество в производството и монтажа ISO 9003 Система за качество - модел за осигуряване на качество при контрола и финалното изпитване ISO 9004 Качествен контрол и елементи на системата за качество - Ръководство ISO 8402 Управление на качеството и осигуряване на качеството – Речник.

Изпълнителят ще документира всички нареждания за осигуряване на качество,внедрени от самия него, обединените дружества, подизпълнителите, доставчиците и всяка, която и да била друга страна включена в работите посредством или чрез Изпълнителя по прост, но изчерпателен начин.

Изпълнителят ще представи свой план за осигуряване на качеството на Възложителя.

А) Контрол на документацията - възможност за проследяване Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум

- правилата за циркулацията на различните изработени документи

- методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране)

Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

Б) Доставки, Подизпълнители и пр.

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи :

- списък с доставчиците, подизпълнителите и пр. Изпълнителят ще достави списък с предвидените доставчици и подизпълнители при най-ранната възможност и ще обясни причината за промени в предложените от него в Офертата (където се налага)

- методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците и подизпълнителите, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.

- Прецизен метод на оценяване на подизпълнителите.

В) Изпълнение и контрол на изпитването

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:

- списък на документите и процедурите, написани с цел да определят начина на действие, източниците и последователността на различните дейности

- методът на контрол на доставените продукти

- методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването

- методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и предаването

- методите на управление на контролните документи. (разпределяне, класификация и архивиране).

Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

4.2. Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно КСС, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.

4.3. Изпитвания, проверки, авторски надзор

Освен изпитванията, специфицирани в Стандартите за съответния вид работа, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

5. Материали, машини, оборудване

Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материалите и изделията, които възнамерява да ползва и да предостави макет на мострите, за да може да увери Възложителя, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма  да  бъде използван. Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Предложените от Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за изпълнението, трябва да бъдат одобрени от Възложителя.

## 6. Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.

6.1. Граници на обекта

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя.

6.2. Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

6.3. Временен офис на Изпълнителя

Изпълнителят ще изгради временен офис в близост до или на самия обект. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние от Изпълнителя за времето на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции ще се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис ще бъде отстранен след приемането на обекта.

## 6.4. Санитарни съоръжения

Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

## 6.5. Водоснабдяване

Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

## 6.6. Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя.

## 6.7. Други Дейности

Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.

## Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

## 7. Временни заграждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

## 8. Описание, изпълнение, контрол и приемане на строителните дейности

І.  Бетонни работи

Бетонови работи за изграждане на основи, конструкцията на обектите: колони, греди, бетони за настилки и подложни бетони.

Производството и прилагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на следните стандарти:

1. Добавъчни материали

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт.

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка.

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване.

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества.

БДС 14069-84	   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.

2.  Свързващи вещества

За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните хидравлични  свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив.

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен.

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества.

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90 минути след производството му.

Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на предписанията в проекта. В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат документи от оторизирана лаборатория, които доказват качествата на бетона и съответствието му с проектните предписания. В този случай Изпълнителят трябва да представи името на лабораторията на Строителния надзор във възможно най-кратки срокове, но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за работа.

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти:

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване.

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване.

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта.

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.

- Изпълнение на бетонни работи

Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Бетонът не трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м.

- Почиства се кофражът и армировката.

- Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.

- Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не се повредят съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон.

Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания. Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.

Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

- По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в досег с бетона трябва да бъдат чисти.

- Бетонът да отлежава във влажна среда.

- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за бетониране при зимни условия.

Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и при необходимост се покриват повърхностите веднага след уплътняването;  Поддържане на температурата на повърхността над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 4 дни; Да се избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след изливането, специално в горещо време; Да се избягват бързите промени в температурата през първите 7 дни след изливането.

Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

4.   Контрол при изпълнението

Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

>	Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.

>	Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.

>	Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.

- Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

- Грижите за бетона след неговото полагане.

- Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя.

5.   Приемане

При  приемането на съоръжението се представят:

- Дневникът за извършване на бетонните работи.

- Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.

- Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.

- Актовете за  междинно  приемане  на отделните  части  от строежа,  които  са засипани или скрити (замазани).

- Всички актове за  изпълнение  и  приемане на други  работи  съобразно специални технически условия.

При   приемането   на   завършените   монолитни   бетонни   или   стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:

- Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.

- Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.

- Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други.

- Точността на бетонираните свързващи части.

- Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.

- Разположението на съоръжението в план и по височина.

ІІ.  Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени конструкции.

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона.

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76  - Шперплат.

- БДС EN 12390 Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.

БДС EN 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж

- Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на кофража да става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка. Площадките за кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва декофриране.

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи:

• Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм;

• Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм.

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 2,5 МРа; декофрирането на покривната плоча да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 14 МРа.

Задължително е използването на обезопасителни скелета, стълби и безопасни колани.

ІІІ. Армировъчни работи

Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат доставени от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна стомана.

1.  Материали

Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84  - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5267-74  - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5085-77  - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

- за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

- За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

2. Изпълнение на армировъчните работи

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди - армировката не трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково натоварване.

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по ниска от 5°С без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 100°С. Не се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран и обучен арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. Придвижването на работниците да става по специално разположени пътеки от дървен материал. При работа задължително да се използват ръкавици и каски.

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.

3.  Приемане на армировката

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат прикрепени :

- Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

- Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

- Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.

- Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено от специализирана комисия.

- Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните проекти.

- Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

ІV. Зидарски работи

1. Строителни материали за зидарии

Строителните материали за зидарии трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали. Не се допуска изпълнението на зидариите с нестандартни материали.

Зидариите на обекта да се изпълняват изцяло от керамични тухли, съгласно БДС EN 771-1.

БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.

БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.

БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

2.   Строителни разтвори за зидарии

За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция се извършва предварително проектиране на сместа. Количеството на ползваните добавки като пластификатори, ускорители или забавители на втвърдяването се установява чрез лабораторни проби.

БДС 26-79 - Вар строителна.

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.

БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС 166-72 -Добавки активни минерални към свързващите вещества.

БДС ЕN 459-3:2003 - Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието.

БДС EN 771-4:2011 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон.

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила.

Свързващи вещества, пълнители или добавки, за които липсват стандарти и отраслови нормали, могат да се ползват при направата на разтвори за зидарии само след изпитване на разтворите в специализирани лицензирани лаборатории.

V.   Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите.

1.   Основни спомагателни материали

Всички материали за  мазилките трябва да отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:

БДС 26-79 - Вар строителна

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

2.  Разтвори за мазилки

Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на:

БДС 636-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

3.  Изпълнение на мазилки

При изпълнение на мазилки, ако в РПОИС не е определено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:

-   Почистване и подготовка на повърхностите

-   Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност

-   Полагане на водещи профили или ленти

-   Нанасяне на шприц

-   Нанасяне на основния пласт (хастар)

-   Изравняване на основния пласт (хастар)

-   Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)

-   Заглаждане на втория слой

-   Обработка на ъглите по стени и тавани

-   Нанасяне на покриващия пласт (фината)

-   Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт

-   Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС.

4. Приемане на мазилки

При приемането на мазилките се проверява следното:

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими
дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

VІ.Облицовъчни работи

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.

- пукнатини (направление, характер, размери и др.)

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

- влажни или мокри петна и участъци

- омаслени площи

- замръзнали или повредени от мраз участъци

- наличие на гипсови части и мазилки по основата

1.   Материали:

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила.

2.   Приемане на облицовките.

При приемане на облицовките се изисква следното:

- Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.

- Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС.

- Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

VІІ.Хидроизолации и пароизолации

1.   Материали

Материалите, предназначени за изпълнение на хидроизолации и топлоизолации да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи /БДС, БДС-EN/.

БДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.

БДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

Температурата на въздуха при хидроизолационните и топлоизолационните работи да не е по-ниска от плюс 5 градуса по Целзий.

Не се допуска употребата на материали, без свидетелство за качество и технология за приложението им.

Годността на влаганите материали се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва, проверка на качествата им да се доказва от акредитирана лаборатория.

2. Изпълнение

При изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните работи да се спазват системните изисквания на производителя на системите/материалите.

При изпълнение на хидроизолации от битумни материали се допускат следните отклонения от проекта:

- неравности в повърхността на циментовата замазка – не по- големи от 3 мм.

- в дебелината на циментовата замазка:  ±3 мм.

- при наклон на основата до 2%: ± 0,5%

- в ширината на фугите в циментовата замазка: ± 3 мм.

- в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд):  ±0.5мм.

Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта, предписана в изискванията на производителя на материала.

Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2 мм.

Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на проектанта и инвеститора.

При Оформяне на хидроизолация около отвори в основи и надосновни стени да се гарантира непрекъснатостта на хидроизолацията около монтажни и експлоатационни отвори за инсталации и инсталационни връзки в основите и в надосновните стени.

Преди изпълнението Изпълнителят на изолационните работи да представи за съгласуване технологични детайли. Същите да бъдат координирани с Изпълнителите на инсталационните монтажни работи.

3.  Контрол върху качеството на материалите.

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

4.  Приемане на хидроизолации.

Приемането на хидроизолационните покрития се извършва както в отделните етапи на съответния вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното им завършване.

При окончателното приемане се представят следните документи:

- свидетелства за качеството на материалите, изделията и полуфабрикатите.

- протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

- констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответните видове работи.

VІІІ.  Подови настилки

- Материали.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи:

БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология

БДС 217-87 - Плочки керамични за подови настилки

БДС 9401-84 Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покритие

БДС EN 12199:2000 Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития

БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положения

БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови покрития

БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене.

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Влажността на материалите трябва да отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.

Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82г.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

2.   Контрол по време на изпълнението на подовите настилки

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:

- Отклонението от проектната равнина

- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти

- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите пластове

- Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти)

- Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни протоколи)

- Влажността

- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)

- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места

- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания)

>    Изпълнението на деформационните фуги

>	 Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  бъдат завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други съоръжения)

>	При настилки от плочи и тухли, положени на циментно-пясъчен или киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват с битумен или полимерен кит - дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и тухлите, влажността на разтвора във фугите й и обработването на киселиноустойчивия разтвор с разтвор от солна киселина.

За  случаите   на  настилки   върху  земна  основа,   освен   посочените   no-горе   се проверяват още и:

- Нивото на земната основа

- Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата

- Носимоспособността на уплътнения почвен пласт

3.   Изисквания към завършените подови настилки

При   настилки   от   меки   листови,   плочкови   и   килимоподобни   подови покрития се изисква

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие

- Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.

- Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

- При листови  и  килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна   на   посоката   на   падащата   светлина   и   на   интензивното   движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци.

- На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.

На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:

- Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.

- Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.

Настилките,  определени  като  електропроводими  или  антистатични,  трябва да отговарят на изискванията на БДС 15969.

4.   Приемане на завършените подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:

- видът на подовата настилка и съответствието й с проекта

- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през   подовата   конструкция   и   настилката   отвори,   инсталации,   тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.)

- съответствието на настилката със съответните изисквания към нея

- удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени   от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта

- актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени

^ протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови настилки).

Европейските стандарти за безопасност на обществено достъпни площадки за игра и техните настилки БДС EN 1176 и БДС EN 1177 бяха публикувани, за да хармонизират съществуващите дотогава стандарти в Европейския Съюз.

Стандартите

Стандартът БДС EN 1176 е съставен от седем части:

БДС EN 1176-1 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;

БДС EN 1176-2 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало;

БДС EN 1176-3 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 3: допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки;

БДС EN 1176-4 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и   методи за изпитване на въжени линии;

БДС EN 1176-5 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки;

БДС EN 1176-6 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене.

БДС EN 1176-7 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване.

БДС EN 1176-10 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра.

БДС EN 1176-11 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи.

БДС EN 1177 Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване.

ІХ. Бояджийски работи

1.   Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22

БДС EN 13300:2004 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация

БДС EN 459-1:2010 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

БДС 12.3.005:1980 Охрана на труда. Бояджийски работи. Общи изисквания за безопасност на труда

Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които се боядисват да се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по отношение на плътност и съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h: БДС EN ISO 2811-4 ДС EN ISO 3251

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.

Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи

- По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените

- При силен вятър (над 5 м/сек.) \

- При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

2.   Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.

- По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.

- Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги.

- Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.

Х.  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Въведение

Техническата спецификация на ел. материалите е неделима част от тръжните книжа, заедно с договорните условия, работните чертежи и др. договорни документи.

Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – предмет на съответния договор. При неточности и неясноти между спецификация и количествена сметка, за меродавна се счита спецификацията.

2.Задължения на Изпълнителя при приемане на строителната площадка

От Изпълнителя се изисква, преди започване на СМР, да се увери в коректността на представената разчетна мощност и съответствуващата й стойност – съгласно документ (писмо) от електроразпределително дружество, както и указанията от последното.

3. Изпитания

По време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурява достъп на Инвеститорски контрол и СИФ при контролни изпитания.

Копия от протоколите от изпитанията, трябва да се представят при актуване на изпълнени СМР.

По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност!

Охранително осветление се изисква съгласно Наредба №7 за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр.70/98 г.)

Забележка:

1.Общите изисквания могат да бъдат променяни в случаи на изменения в стандартите, отпадането им или добавянето на нови стандарти към цитираните такива в конкретния вид строителни работи.

2. При влизане в сила на нормативен документ /закон или подзаконов акт/ изменящ Общите изисквания, промяната влиза в сила, както е упоменато в преходните и заключителните разпоредби на конкретния нормативен документ.