СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33750024/11.07.2016г.  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

| Обект |  |  | Фабрика „Перлит“. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел на заявеното ползване |  |  | Заустване на битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени температурно замърсени отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект. |  |  |  |  |
| Водоприемник |  |  | Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 17988.48.48 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. |  |  |  |  |
| Поречие |  |  | Река Арда |  |  |  |  |
| Водно тяло |  |  | BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“ |  |  |  |  |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното |  |  | На основание чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР–08–62/15.07.2022г. придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г., водното тяло с код BG3AR400R074 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели – никел по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни и БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); специфични замърсители (постигане на СКОС за изместващите показатели – цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – кадмий) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_100 – река Върбица – град Момчилград от определените в Източнобеломорски район на басейново управление, райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. |  |  |  |  |
| Място на заустване |  |  | Заустване №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) в река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 17988.48.48: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°34'8,23"N 25°23'26,43"E Надморска височина: Н = 222,309 м |  |  |  |  |
|  |  |  | Заустване №2 – Производствени температурно замърсени отпадъчни води в река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 17988.48.48: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°34'8,22"N 25°23'26,42"E Надморска височина: Н = 222,309 м |  |  |  |  |
| Местност, административна единица, ЕКАТТЕ |  |  | ПИ с идентификатор 17988.52.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали. ЕКАТТЕ 17988 |  |  |  |  |
| Заявено водно количество за заустване |  |  | Заустване №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): Q макс.час. = 2,07 м3/час Q ср.ден. = 15,50 м3/ден Q год. = 3 902,00 м3/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Заустване №2 – Производствени температурно замърсени отпадъчни води: Q макс.час. = 34,80 м3/час Q ср.ден. = 261,00 м3/ден Q год. = 53 635,00 м3/год |  |  |  |  |
| Място за мониторинг |  |  | Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – От точка на заустване №2 във водоприемника; |  |  |  |  |
| ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Заустване | Показатели |  |  |  |  | Собствен мониторинг |  |
|  |  |  |  |  |  | Честота на пробовземане | Вид на пробата |
| Заустване №1 БФОВ място за собствен мониторинг Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ | Активна реакция рН |  |  | 6,0 – 9,0 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  |  |  |  | мг/дм3 | кг/ден |  |  |
|  | Неразтворени вещества |  |  | 50 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  | БПК5 |  |  | 15 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  | ХПК (бихроматна) |  |  | 70 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  | Мазнини |  |  | 5 |  | на шестмесечие | еднократна |
| Заустване №2 Производствени температурно замърсени отпадъчни води място за собствен мониторинг Пункт №2 от точка на заустване №2 във водоприемника | Активна реакция рН |  |  | 6,0 – 9,0 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  |  |  |  | мг/дм3 | кг/ден |  |  |
|  | Неразтворени вещества |  |  | 50 |  | на шестмесечие | еднократна |
|  | ХПК (бихроматна) |  |  | 150 |  | на шестмесечие | еднократна |
| Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения |  |  |  | От датата на влизане в сила на решението. |  |  |  |
| Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение. |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения |  | При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. |  |  |  |  |  |
| Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг |  | - Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. - Да се поддържат в изправно състояние монтираните измервателни устройства за измерване на количествата зауствани отпадъчни води. - Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. - Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. - Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. |  |  |  |  |  |
| Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води |  | Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води. |  |  |  |  |  |
| Изисквания към начина на заустване във водния обект |  | - Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. - Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. |  |  |  |  |  |
| Други условия, съобразно спецификата на обекта |  | - Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°С. - Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. - Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. - Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. - Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. - Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателното съоръжение поне веднъж годишно. - Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника. - При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им. - В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води. |  |  |  |  |  |
| Други условия |  | - Пречиствателното съоръжение за третиране на отпадъчните води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. - При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. |  |  |  |  |  |
| Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307. |  |  |  |  |  |  |  |